**Заявка на подбор мультизональной системы.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Получив от Вас техническое задание (максимально полные исходные данные), мы получим возможность быстро, качественно и профессионально подобрать необходимое оборудование.  Адрес для отправки заявки: [**info@windcool.ru**](mailto:info@windcool.ru), [**5006043@mail.ru**](mailto:5006043@mail.ru)**,**  Отдел продаж ООО «СТГ»: **+7(495) 502-90-91** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о Заказчике (частное лицо или юридическое, наименование юр. лица)** |  |
| **Местонахождение (фактический адрес)** |  |
| **Контактная информация** | ФИО: |
| Тел: |
| e-mail: |
| **Тип управления (Digital Scroll , Inverter, Intelligent Multi)** |  |
| **Тип фреона (R410A / R407C / R22)** |  |
| **Тип внутренних блоков (Канальный / Кассетный / Настенный / Напольно-потолочный)** |  |
| **Холодопроизводительность** |  |
| **Тип электропитания (~3ф 380В 50 Гц,~1ф 220-240В 50 Гц)** |  |
| **Температура наружного воздуха** |  |
| **Температура внутреннего воздуха** |  |
| **Предполагаемое количество внутренних блоков** |  |
| **Режим работы** |  |
| **Аксессуары** |  |
| **Время проведения работ, шумовые ограничения** |  |
| **Документы, необходимые для допуска к работам** |  |
| **Необходим выезд специалиста для осмотра, осмечивания работ, составления коммерческого**  **предложения** |  |
| **Дополнительные сведения, которые считаете важным сообщить** |  |

**\*Для точного подбора мультизональной системы и расчета необходимо присылать экспликацию помещений с размерами и ориентировочным расположением блоков, площади, теплопоступления, максимальное расстояние по высоте между испарительными и конденсаторным блоком.**

**Рады видеть Вас в числе наших клиентов!**